## Calculation1
River Ａ |  |  | River Ｂ
Percent time of flow equalled or exceeded, River A [%] | River A flow [m^3/s] | Power of hydropower plant [MW] | Percent time of flow equalled or exceeded, River Ｂ [%] | River Ｂ Flow [m^3/s]
0 | 12 |  | 0 | 19.2
5 | 10.46 |  | 5 | 14.15
10 | 9.75 |  | 10 | 11.56
15 | 8.95 |  | 15 | 10.01
20 | 8.29 |  | 20 | 9.18
25 | 7.93 |  | 25 | 8.63
30 | 7.62 |  | 30 | 8.11
35 | 7.28 |  | 35 | 7.59
40 | 7.03 |  | 40 | 6.9
45 | 6.7 |  | 45 | 6.21
50 | 6.41 |  | 50 | 5.69
55 | 6.11 |  | 55 | 5.45
60 | 5.76 |  | 60 | 5.18
65 | 5.42 |  | 65 | 4.73
70 | 5.22 |  | 70 | 4.31
75 | 4.89 |  | 75 | 3.45
80 | 4.5 |  | 80 | 2.76
85 | 4.08 |  | 85 | 2.42
90 | 3.81 |  | 90 | 2.14
95 | 3.31 |  | 95 | 1.79
100 | 2.18 |  | 100 | 1.56

## Calculation2
Francies Turbine |  | Pelton Turbine |  | Propeller Turbine
Percent of maximum designd flow [%] | Efficiency | Percent of maximum designd flow [%] | Efficiency | Percent of maximum designd flow [%] | Efficiency
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.01 | 5 | 0.14 | 5 | 0
10 | 0.2 | 10 | 0.46 | 10 | 0
15 | 0.36 | 15 | 0.64 | 15 | 0
20 | 0.49 | 20 | 0.75 | 20 | 0.03
25 | 0.6 | 25 | 0.81 | 25 | 0.09
30 | 0.68 | 30 | 0.85 | 30 | 0.15
35 | 0.75 | 35 | 0.86 | 35 | 0.21
40 | 0.8 | 40 | 0.87 | 40 | 0.27
45 | 0.83 | 45 | 0.87 | 45 | 0.33
50 | 0.86 | 50 | 0.87 | 50 | 0.39
55 | 0.87 | 55 | 0.87 | 55 | 0.45
60 | 0.88 | 60 | 0.87 | 60 | 0.5
65 | 0.89 | 65 | 0.87 | 65 | 0.56
70 | 0.89 | 70 | 0.87 | 70 | 0.62
75 | 0.89 | 75 | 0.87 | 75 | 0.67
80 | 0.89 | 80 | 0.87 | 80 | 0.72
85 | 0.89 | 85 | 0.87 | 85 | 0.77
90 | 0.88 | 90 | 0.87 | 90 | 0.82
95 | 0.87 | 95 | 0.87 | 95 | 0.87
100 | 0.86 | 100 | 0.86 | 100 | 0.91